## 实验室耗材数据
实验室 | 耗材名称 | 耗材位置 | 耗材数量 | 数量单位 | 库存预警 | 备注
301 | 蝴蝶夹 | 01-Aa2 | 7 | 个 | 1
301 | 大铁环带顶丝 | 01-Ab1 | 5 | 个 | 1
301 | 试管夹 | 01-Ab1 | 5 | 个 | 1
301 | 十字夹 | 01-Ab1 | 7 | 个 | 1
301 | 温度计 | 01-Ac1 | 72 | 个 | 36
301 | 1ml色标无分度移液吸管（移液管） | 01-Ac1 | 4 | 个 | 1
301 | 5ml分度吸量管（移液管） | 01-Ac1 | 6 | 个 | 1
301 | 10ml分度吸量管（移液管） | 01-Ac1 | 4 | 个 | 1
301 | 烧水壶 | 01-Ab2 | 1 | 个 | 0
301 | 废液缸 | 01-Ad3 | 18 | 个 | 0
301 | 2#自封袋 | 01-Ae1 | 2 | 包 | 0 | 100个/包
301 | 7#自封袋 | 01-Ae1 | 3 | 包 | 0 | 100个/包
301 | 8#自封袋 | 01-Ae1 | 1 | 包 | 0 | 100个/包
301 | 红皮头 | 01-Af1 | 8 | 包 | 1 | 50个/包
301 | 脱脂棉 | 01-Bc1 | 1 | 袋 | 0
301 | 28mm圆柱体搅拌子（磁子） | 01-Cb1 | 12 | 个 | 0
301 | 30mm圆柱体加箍搅拌子（磁子） | 01-Cb1 | 93 | 个 | 35
301 | 50mm圆柱体搅拌子（磁子） | 01-Cb1 | 68 | 个 | 0
301 | 橄榄型搅拌子（磁子） | 01-Cb1 | 37 | 个 | 35
301 | 广泛pH试纸 | 01-Cb2 | 48 | 本 | 1
301 | 红色塑料药勺 | 01-Cb2 | 30 | 个 | 8
301 | 长牛角药勺 | 01-Cb2 | 21 | 个 | 8
301 | 小不锈钢药勺 | 01-Cb2 | 16 | 个 | 8
301 | 中不锈钢药勺 | 01-Cb2 | 31 | 个 | 8
301 | 大不锈钢药勺 | 01-Cb2 | 16 | 个 | 8
301 | 10*10cm称量纸 | 01-Cb2 | 4 | 包 | 1 | 500张/包
301 | 5ml手动可调式移液器（移液枪） | 01-Cc1 | 22 | 把 | 16
301 | 10ml手动可调式移液器（移液枪） | 01-Cc2 | 27 | 把 | 16
301 | 塑料定量勺 | 01-Cd2 | 80 | 个 | 35
301 | 凡士林 | 01-Cd2 | 3 | 瓶 | 0
301 | 真空硅脂 | 01-Cd2 | 2 | 盒 | 0
301 | 计算器 | 01-Da1 | 1 | 个 | 0
301 | 吹风机 | 01-Da1 | 1 | 个 | 0
301 | 游标卡尺 | 01-Da1 | 1 | 个 | 0
301 | 水槽滤网 | 01-Da1 | 120 | 片 | 10
301 | 7cm定性滤纸 | 01-Da2 | 31 | 盒 | 6
301 | 11cm定性滤纸 | 01-Da2 | 5 | 盒 | 6
301 | 离心管 | 01-Da2 | 1 | 袋 | 0 | 250个/袋
301 | 洗耳球 | 01-Db1 | 21 | 个 | 6
301 | 透明胶带 | 01-Dc1 | 50 | 卷 | 6
301 | 透明胶带座 | 01-Dc1 | 3 | 个 | 0
301 | 保鲜膜 | 01-Dc2 | 4 | 卷 | 0
301 | 锌粉-大口试剂瓶 | 01-Dc2 | 7 | 瓶 | 0
301 | 小卷保鲜膜 | 01-Dc2 | 10 | 卷 | 7
301 | 四孔板 | 01-Dd1 | 53 | 个 | 35
301 | 铜电极棒 | 01-Dd1 | 40 | 个 | 35
301 | 锌电极棒 | 01-Dd1 | 40 | 个 | 35
301 | 耐水砂纸 | 01-Dd1 | 80 | 张 | 10
301 | 橡皮筋 | 01-Dd1 | 50 | 个 | 100
301 | 研钵 | 01-Ea1 | 1 | 个 | 0
301 | 塑料夹 | 01-Ba2 | 160 | 个 | 40
301 | 6B铅笔 | 01-Ba2 | 38 | 个 | 18
301 | 长尾夹 | 01-Ba2 | 120 | 个 | 40
301 | 强磁磁钉 | 01-Ba2 | 34 | 个 | 36
301 | 不锈钢镊子 | 01-Bb1 | 125 | 个 | 1
301 | 载玻片 | 01-Bb1 | 280 | 片 | 40
301 | 载玻片盒 | 01-Bb1 | 8 | 个 | 1
301 | 棉签 | 01-Bc1 | 7 | 个 | 1
301 | 10ml低型烧杯 | 01-Bc1 | 95 | 个 | 108
301 | 10ml量筒 | 01-Aa3 | 11 | 个 | 3
301 | 25ml量筒 | 01-Aa3 | 20 | 个 | 3
301 | 100ml量筒 | 01-Aa3 | 5 | 个 | 3
301 | 80mm表面皿 | 01-Aa3 | 10 | 个 | 3
301 | 不锈钢水浴网 | 01-Aa3 | 12 | 个 | 0
301 | 橡胶漏斗托 | 01-Aa3 | 6 | 个 | 3
301 | 水准瓶 | 01-Aa3 | 6 | 个 | 3
301 | 100ml低型烧杯 | 01-Aa3 | 24 | 个 | 3
301 | 25ml低型烧杯 | 01-Aa3 | 13 | 个 | 3
301 | 50ml高型烧杯 | 01-Aa3 | 30 | 个 | 3
301 | 10ml低型烧杯 | 01-Aa3 | 16 | 个 | 3
301 | 三角玻璃漏斗 | 01-Aa3 | 22 | 个 | 3
301 | 15cm玻璃棒 | 01-Aa3 | 50 | 根 | 3
301 | 玻璃滴管 | 01-Aa3 | 20 | 个 | 3
301 | 厚料平口试管 | 01-Aa3 | 80 | 支 | 3
301 | 75mm培养皿 | 01-Aa3 | 26 | 个 | 3
301 | 150ml三角烧瓶（锥形瓶） | 01-Aa3 | 25 | 个 | 3
301 | 250ml抽滤瓶 | 01-Aa3 | 5 | 个 | 3
301 | 60mm布氏漏斗 | 01-Aa3 | 5 | 个 | 3
303 | 100ml低型烧杯 | 03-Aa3 | 5 | 个 | 1 | 100ml
303 | 100ml量筒 | 03-Aa3 | 3 | 个 | 1
303 | 10ml量筒 | 03-Aa3 | 25 | 个 | 1
303 | 150ml三角烧瓶 | 03-Aa3 | 32 | 个 | 1 | 303
303 | 15cm巴氏滴管 | 03-Aa3 | 30 | 只 | 10
303 | 15cm玻璃棒 | 03-Aa3 | 100 | 根 | 20
303 | 250ml抽滤瓶 | 03-Aa3 | 9 | 个 | 1
303 | 250ml低型烧杯 | 03-Aa3 | 1 | 个 | 1 | 250ml
303 | 25ml低型烧杯 | 03-Aa3 | 0 | 个 | 1 | 25ml
303 | 25ml量筒 | 03-Aa3 | 12 | 个 | 1
303 | 500ml低型烧杯 | 03-Aa3 | 1 | 个 | 1 | 500ml
303 | 60mm布氏漏斗 | 03-Aa3 | 13 | 个 | 1 | 60mm
303 | 75mm培养皿 | 03-Aa3 | 7 | 个 | 1 | 303
303 | 80mm表面皿 | 03-Aa3 | 13 | 个 | 1
303 | 厚料平口试管 | 03-Aa3 | 100 | 支 | 20 | 60只/盒，15*100
303 | 三角玻璃漏斗 | 03-Aa3 | 5 | 个 | 1
303 | 橡胶漏斗托 | 03-Aa3 | 1 | 套 | 1
303 | 冷凝管夹 | 03-Ac1 | 7 | 个 | 1 | 303
303 | 烧瓶夹 | 03-Ac1 | 2 | 个 | 1 | 303
303 | 十字夹 | 03-Ac1 | 6 | 个 | 1
303 | 大铁环带顶丝 | 03-Ad1 | 1 | 个 | 1 | 303
303 | 250ml棕色试剂瓶 | 03-Ad3 | 10 | 个 | 1
303 | 500ml塑料洗瓶 | 03-Ad3 | 7 | 个 | 1
303 | 白色塑料托盘 | 03-Ad3 | 7 | 个 | 1
303 | 擦镜纸 | 03-Ad3 | 4 | 本 | 1
303 | 热水壶 | 03-Ad3 | 1 | 个 | 1
303 | 水老鼠 | 03-Ad3 | 3 | 个 | 1
303 | 150mm结晶皿 | 03-Ae3 | 45 | 个 | 1
303 | 电子天平 | 03-Ae3 | 1 | 台 | 0 | max500g，0.01g，JY502
303 | 红皮头 | 03-Af1 | 300 | 个 | 1
303 | 玻璃棒 | 03-Fc1 | 2 | 根 | 1 | 30cm*6mm，303
303 | 封口膜 | 03-Fc1 | 1 | 盒 | 1
303 | 广泛pH试纸 | 03-Fc1 | 1 | 包 | 1
303 | 剪刀 | 03-Fc1 | 1 | 把 | 1 | 303
303 | 透明胶带 | 03-Fc1 | 1 | 卷 | 1 | 303
303 | 吸磁棒 | 03-Fc1 | 1 | 个 | 1
303 | L号丁腈手套 | 03-Fc2 | 0 | 盒 | 1 | 100只/盒
303 | S号丁腈手套 | 03-Fc2 | 1 | 盒 | 1 | 100只/盒
303 | M号丁腈手套 | 03-Fc2 | 0 | 盒 | 1 | 100只/盒
303 | 口罩 | 03-Fc2 | 1 | 包 | 1 | 50个/包
303 | S号乳胶手套 | 03-Fc2 | 12 | 盒 | 1 | 100只/盒
303 | 投影仪遥控器 | 03-T1 | 1 | 个 | 1
312 | 不锈钢试管架 | 12-Ka1,Ka2 | 0 | 个 | 0
312 | 塑料试管架 | 12-Ka1,Ka2 | 17 | 个 | 1
312 | 橡皮泥 | 12-Ka2 | 81 | 盒 | 0
312 | 50ml碱性皮头滴定管 | 12-Ka3 | 52 | 支 | 38
312 | 50ml酸性具塞滴定管（棕色） | 12-Ka4, 12-Ka5 | 49 | 支 | 38
312 | 50ml量气管 | 12-Ka7 | 42 | 支 | 38
312 | 离心管盒 | 12-Kb1,Kb2 | 70 | 个 | 1
312 | 数字万用表 | 12-Kb4 | 21 | 台 | 17
312 | 微型离心机 | 12-Kb5 | 14 | 个 | 10
312 | 洗耳球 | 12-Kb5 | 43 | 个 | 1
312 | 放大镜 | 12-Kb6 | 41 | 个 | 1
312 | 水银温度计 | 12-Kb7 | 81 | 根 | 38
312 | 微型光纤光谱仪 | 12-Kc1，Kc2 | 18 | 台 | 15
312 | 20mL螺纹棕色样品瓶 | 12-Kc3 | 350 | 只 | 0
312 | 参比电极232 | 12-Kc4 | 39 | 支 | 35
312 | 秒表 | 12-Kc5 | 58 | 只 | 0
312 | 氙灯 | 12-Kc6,Kc7 | 6 | 套 | 4
312 | 卤钨灯 | 12-Kc7 | 13 | 台 | 6
312 | 500ml低型烧杯 | 12-Kd2 | 20 | 个 | 1
312 | 保温杯 | 12-Kd2,Ke1，Ke2，Kf1，Kf2 | 48 | 个 | 35
312 | 10ml分度吸量管（移液管） | 12-Kd3 | 80 | 支 | 10
312 | 1ml色标无分度移液吸管（移液管） | 12-Kd3 | 81 | 支 | 10
312 | 5ml分度吸量管（移液管） | 12-Kd3 | 116 | 支 | 10
312 | 25ml色标无分度移液吸管（移液管） | 12-Kd4 | 105 | 支 | 10
312 | 50ml色标无分度移液吸管（移液管） | 12-Kd5 | 57 | 支 | 10
312 | 250ml溶解氧瓶 | 12-Kd6 | 44 | 只 | 35
312 | 250ml定碘烧瓶 | 12-Kd7 | 6 | 个 | 3
312 | 蝴蝶夹 | 12-Kd7 | 11 | 个 | 1
312 | 1.5ml离心管 | 12-Ke3 | 1000 | 个 | 500
312 | 厚料玻璃试管 | 12-Ke3 | 25 | 支 | 1
312 | 盐桥（U型管） | 12-Ke3 | 21 | 个 | 1
312 | 11cm定性滤纸 | 12-Ke4 | 4 | 盒 | 1
312 | 隔热垫 | 12-Ke4 | 20 | 块 | 1
312 | 耐水砂纸 | 12-Ke4 | 100 | 张 | 1
312 | 镍丝 | 12-Ke4 | 0 | 套 | 1
312 | 四孔板 | 12-Ke4 | 52 | 块 | 1
312 | 小塑料盖(H2O2酶催化实验专用） | 12-Ke4 | 53 | 个 | 35
312 | 牙签 | 12-Ke4 | 3 | 盒 | 1
312 | 载玻片 | 12-Ke4 | 236 | 片 | 1
312 | 60mm表面皿 | 12-Ke5 | 8 | 片 | 1
312 | 80mm表面皿 | 12-Ke5 | 80 | 片 | 1
312 | 镍丝 | 12-Ke5 | 10 | 米 | 1
312 | 平底蒸发皿 | 12-Ke5 | 12 | 只 | 1
312 | 铜丝 | 12-Ke5 | 1 | 套 | 1
312 | 250ml水准瓶 | 12-Ke6 | 42 | 只 | 35
312 | 50ml两口烧瓶 | 12-Ke7 | 87 | 个 | 1
312 | 抽气接头 | 12-Ke7 | 53 | 个 | 35
312 | 25ml容量瓶 | 12-Kf3,Kf4 | 460 | 只 | 260
312 | 100ml容量瓶 | 12-Kf5 | 40 | 只 | 10
312 | 250ml容量瓶 | 12-Kf6，Kf7 | 56 | 只 | 10
312 | 水老鼠 | 12-Kg1，12-Kg2 | 20 | 个 | 0
312 | 60ml滴瓶 | 12-Kg3 | 0 | 个 | 0
312 | 125ml滴瓶 | 12-Kg4 | 40 | 个 | 10
312 | 125ml棕色滴瓶 | 12-Kg5 | 87 | 个 | 10
312 | 50ml量筒 | 12-La1 | 10 | 个 | 1
312 | 100ml量筒 | 12-La2 | 13 | 个 | 1
312 | 10ml量筒 | 12-La2 | 59 | 个 | 10
312 | 25ml量筒 | 12-La3 | 100 | 个 | 10
312 | 1000ml梨形分液漏斗 | 12-La4 | 2 | 个 | 1
312 | 75ml培养皿 | 12-La5 | 400 | 个 | 20
312 | 60mm三角漏斗 | 12-Lb2 | 7 | 个 | 1
312 | 250ml抽滤瓶 | 12-Lb2，Lb3，Lb4，Lb5 | 100 | 个 | 20
312 | 60mm布氏漏斗 | 12-Lb3 | 100 | 个 | 20
312 | 10ml低型烧杯 | 12-Lc1 | 71 | 个 | 10
312 | 50ml低型烧杯 | 12-Lc1 | 198 | 个 | 10
312 | 100ml低型烧杯 | 12-Lc2 | 64 | 个 | 10
312 | 250ml低型烧杯 | 12-Lc3，Lc4 | 100 | 个 | 10
312 | 50ml高型烧杯 | 12-Lc5 | 177 | 个 | 10
312 | 250ml定碘烧瓶 | 12-Ld1 | 12 | 个 | 1
312 | 150ml三角烧瓶（锥形瓶） | 12-Ld1，Ld2，Ld3 | 298 | 个 | 200
312 | 250ml三角烧瓶（锥形瓶） | 12-Ld4 | 60 | 个 | 10
312 | 1000ml低型烧杯 | 12-Ld5 | 6 | 个 | 1
312 | 500ml低型烧杯 | 12-Ld5 | 24 | 个 | 1
312 | 30ml大口试剂瓶 | 12-Le1 | 15 | 个 | 6
312 | 60ml大口试剂瓶 | 12-Le1 | 13 | 个 | 6
312 | 125ml大口试剂瓶 | 12-Le2 | 14 | 个 | 6
312 | 250ml大口试剂瓶 | 12-Le2 | 1 | 个 | 0
312 | 500ml大口试剂瓶 | 12-Le2 | 3 | 个 | 1
312 | 500ml棕色大口试剂瓶 | 12-Le3 | 14 | 个 | 2
312 | 125ml磨口三角烧瓶（锥形瓶）（24/40） | 12-Le4,Le5 | 230 | 个 | 80
312 | 1000ml小口试剂瓶 | 12-Lf1 | 3 | 个 | 1
312 | 1000ml棕色小口试剂瓶 | 12-Lf2 | 8 | 只 | 1
312 | 500ml小口试剂瓶 | 12-Lf3 | 31 | 个 | 1
312 | 500ml棕色小口试剂瓶 | 12-Lf4 | 26 | 个 | 1
312 | 250ml小口试剂瓶 | 12-Lf5 | 58 | 个 | 1
312 | 250ml棕色小口试剂瓶 | 12-Lf5 | 1 | 个 | 1
312 | 30ml小口试剂瓶 | 12-Lg1 | 10 | 个 | 1
312 | 60ml小口试剂瓶 | 12-Lg1 | 26 | 个 | 1
312 | 60ml棕色小口试剂瓶 | 12-Lg1 | 19 | 个 | 1
312 | 125ml小口试剂瓶 | 12-Lg2 | 55 | 个 | 1
312 | 125ml棕色小口试剂瓶 | 12-Lg2 | 22 | 个 | 1
312 | 6#橡皮塞 | 12-Lg3 | 0 | 个 | 0
312 | 30ml滴瓶 | 12-Lg3,Lg4 | 120 | 个 | 10
312 | 30ml棕色滴瓶 | 12-Lg4 | 90 | 个 | 10
312 | 125ml英式滴瓶 | 12-Lg5 | 12 | 个 | 0
312 | 125ml棕色英式滴瓶 | 12-Lg5 | 12 | 个 | 0
312 | 30ml英式滴瓶 | 12-Lg5 | 71 | 个 | 0
312 | 60ml英式滴瓶 | 12-Lg5 | 47 | 个 | 0
312 | 500ml洗瓶 | 12-Mb1，Mb2 | 0 | 个 | 0
312 | R100智能搅拌器 | 12-Mg1 | 1 | 台 | 0
312 | 2L集热式恒温加热磁力搅拌器 | 12-Mg1,Mg2 | 4 | 台 | 0
312 | 1L集热式恒温磁力搅拌器 | 12-Mg2 | 1 | 台 | 0
312 | 研钵 | 12-Mh6,12-Mh7 | 54 | 个 | 1